附件2

**甘州区饮用水水质信息公开（2024年7月）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 区/县 | 监测点位地址 | 供水单位 | 采样类型 | 采样日期 | 采样单位 | 检测日期 | 检测单位 | 水质状态 | 超标项目及超标检测值 | 超标指标健康风险提示及安全饮水建议 |
| 甘州区 | 甘州区畅春润园鑫盛悦国际酒店一楼 | 张掖源泽供水有限责任公司 | 城市 | 2024年7月2日 | 甘州区疾病预防控制中心 | 2024年7月2日 | 甘州区疾病预防控制中心张掖市疾病预防控制中心 | 达标 | 无 | 无 |
| 甘州区 | 甘州区德和园小区2-1-1102 | 张掖源泽供水有限责任公司 | 城市 | 2024年7月2日 | 甘州区疾病预防控制中心 | 2024年7月2日 | 甘州区疾病预防控制中心张掖市疾病预防控制中心 | 达标 | 无 | 无 |
| 甘州区 | 甘州区中广大厦3楼心聆树托育中心厨房  | 张掖源泽供水有限责任公司 | 城市 | 2024年7月2日 | 甘州区疾病预防控制中心 | 2024年7月2日 | 甘州区疾病预防控制中心张掖市疾病预防控制中心 | 达标 | 无 | 无 |
| 甘州区 | 甘州区馨月湖19-1-1501 | 张掖源泽供水有限责任公司 | 城市 | 2024年7月2日 | 甘州区疾病预防控制中心 | 2024年7月2日 | 甘州区疾病预防控制中心张掖市疾病预防控制中心 | 达标 | 无 | 无 |
| 甘州区 | 张掖宾馆主楼89208室  | 张掖源泽供水有限责任公司 | 城市 | 2024年7月2日 | 甘州区疾病预防控制中心 | 2024年7月2日 | 甘州区疾病预防控制中心张掖市疾病预防控制中心 | 达标 | 无 | 无 |
| 甘州区 | 甘州区大成学校教学楼 | 张掖源泽供水有限责任公司 | 城市 | 2024年7月2日 | 甘州区疾病预防控制中心 | 2024年7月2日 | 甘州区疾病预防控制中心张掖市疾病预防控制中心 | 达标 | 无 | 无 |
| 甘州区 | 甘州区人社局7楼水房 | 张掖源泽供水有限责任公司 | 城市 | 2024年7月2日 | 甘州区疾病预防控制中心 | 2024年7月2日 | 甘州区疾病预防控制中心张掖市疾病预防控制中心 | 达标 | 无 | 无 |
| 甘州区 | 甘州区万恒城市花园物业中心 | 张掖源泽供水有限责任公司 | 城市 | 2024年7月5日 | 甘州区疾病预防控制中心 | 2024年7月5日 | 甘州区疾病预防控制中心张掖市疾病预防控制中心 | 达标 | 无 | 无 |
| 甘州区 | 甘州区华大丰泽园物业中心 | 张掖源泽供水有限责任公司 | 城市 | 2024年7月5日 | 甘州区疾病预防控制中心 | 2024年7月5日 | 甘州区疾病预防控制中心张掖市疾病预防控制中心 | 达标 | 无 | 无 |
| 甘州区 | 甘州区金地盛世园物业中心 | 张掖源泽供水有限责任公司 | 城市 | 2024年7月5日 | 甘州区疾病预防控制中心 | 2024年7月5日 | 甘州区疾病预防控制中心张掖市疾病预防控制中心 | 达标 | 无 | 无 |
| 甘州区 | 甘州区馨宇丽都B区6-4-801 | 张掖源泽供水有限责任公司 | 城市 | 2024年7月5日 | 甘州区疾病预防控制中心 | 2024年7月5日 | 甘州区疾病预防控制中心张掖市疾病预防控制中心 | 达标 | 无 | 无 |
| 甘州区 | 张掖二中教学楼一楼水房 | 张掖源泽供水有限责任公司 | 城市 | 2024年7月5日 | 甘州区疾病预防控制中心 | 2024年7月5日 | 甘州区疾病预防控制中心张掖市疾病预防控制中心 | 达标 | 无 | 无 |
| 甘州区 | 甘州区万寿商业街夸父炸串 | 张掖源泽供水有限责任公司 | 城市 | 2024年7月5日 | 甘州区疾病预防控制中心 | 2024年7月5日 | 甘州区疾病预防控制中心张掖市疾病预防控制中心 | 达标 | 无 | 无 |
| 甘州区 | 甘州区泰安小区南街社区卫生服务中心一楼 | 张掖源泽供水有限责任公司 | 城市 | 2024年7月5日 | 甘州区疾病预防控制中心 | 2024年7月5日 | 甘州区疾病预防控制中心张掖市疾病预防控制中心 | 达标 | 无 | 无 |
| 甘州区 | 甘州区金安苑小区蜜雪冰城 | 张掖源泽供水有限责任公司 | 城市 | 2024年7月5日 | 甘州区疾病预防控制中心 | 2024年7月5日 | 甘州区疾病预防控制中心张掖市疾病预防控制中心 | 达标 | 无 | 无 |
| 甘州区 | 甘州区北辰紫薇花园物业中心 | 张掖源泽供水有限责任公司 | 城市 | 2024年7月5日 | 甘州区疾病预防控制中心 | 2024年7月5日 | 甘州区疾病预防控制中心张掖市疾病预防控制中心 | 达标 | 无 | 无 |
| 甘州区 | 甘州区张火路噜丫卤店 | 张掖源泽供水有限责任公司 | 城市 | 2024年7月5日 | 甘州区疾病预防控制中心 | 2024年7月5日 | 甘州区疾病预防控制中心张掖市疾病预防控制中心 | 达标 | 无 | 无 |
| 甘州区 | 甘州区张掖老街物业中心二楼 | 张掖源泽供水有限责任公司 | 城市 | 2024年7月5日 | 甘州区疾病预防控制中心 | 2024年7月5日 | 甘州区疾病预防控制中心张掖市疾病预防控制中心 | 达标 | 无 | 无 |
| 甘州区 | 甘州区西街罗胖子面馆 | 张掖源泽供水有限责任公司 | 城市 | 2024年7月5日 | 甘州区疾病预防控制中心 | 2024年7月5日 | 甘州区疾病预防控制中心张掖市疾病预防控制中心 | 达标 | 无 | 无 |
| 甘州区 | 甘州区西环路纯汤牛肉面店 | 张掖源泽供水有限责任公司 | 城市 | 2024年7月5日 | 甘州区疾病预防控制中心 | 2024年7月5日 | 甘州区疾病预防控制中心张掖市疾病预防控制中心 | 达标 | 无 | 无 |

注：末梢水水质监测点位共 10个，二次供水水质监测点位 10个；监测项目：常规指标共38项。