附件2

**甘州区饮用水水质信息公开（2024年9月）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 区/县 | 监测点位地址 | 供水单位 | 采样类型 | 采样日期 | 采样单位 | 检测日期 | 检测单位 | 水质状态 | 超标项目及超标检测值 | 超标指标健康风险提示及安全饮水建议 |
| 甘州区 | 甘州区丽景名苑1-5-201室 | 张掖市源泽供水有限责任公司 | 城市 | 2024年9月4日 | 甘州区疾病预防控制中心 | 2024年9月4日 | 甘州区疾病预防控制中心张掖市疾病预防控制中心 | 达标 | 无 | 无 |
| 甘州区 | 甘州区世纪宝源3-1-802室 | 张掖市源泽供水有限责任公司 | 城市 | 2024年9月4日 | 甘州区疾病预防控制中心 | 2024年9月4日 | 甘州区疾病预防控制中心张掖市疾病预防控制中心 | 达标 | 无 | 无 |
| 甘州区 | 甘州区张检嘉苑门房 | 张掖市源泽供水有限责任公司 | 城市 | 2024年9月4日 | 甘州区疾病预防控制中心 | 2024年9月4日 | 甘州区疾病预防控制中心张掖市疾病预防控制中心 | 达标 | 无 | 无 |
| 甘州区 | 甘州区东辰瑞景14-1-602室 | 张掖市源泽供水有限责任公司 | 城市 | 2024年9月4日 | 甘州区疾病预防控制中心 | 2024年9月4日 | 甘州区疾病预防控制中心张掖市疾病预防控制中心 | 达标 | 无 | 无 |
| 甘州区 | 甘州区张火路共裕小区门口串门烧烤 | 张掖市源泽供水有限责任公司 | 城市 | 2024年9月4日 | 甘州区疾病预防控制中心 | 2024年9月4日 | 甘州区疾病预防控制中心张掖市疾病预防控制中心 | 达标 | 无 | 无 |
| 甘州区 | 甘州区马神庙街馨园小区门房 | 张掖市源泽供水有限责任公司 | 城市 | 2024年9月4日 | 甘州区疾病预防控制中心 | 2024年9月4日 | 甘州区疾病预防控制中心张掖市疾病预防控制中心 | 达标 | 无 | 无 |
| 甘州区 | 甘州区金张掖大厦7楼张掖面点坊 | 张掖市源泽供水有限责任公司 | 城市 | 2024年9月4日 | 甘州区疾病预防控制中心 | 2024年9月4日 | 甘州区疾病预防控制中心张掖市疾病预防控制中心 | 达标 | 无 | 无 |
| 甘州区 | 甘州区德福楼3楼厨房 | 张掖市源泽供水有限责任公司 | 城市 | 2024年9月5日 | 甘州区疾病预防控制中心 | 2024年9月5日 | 甘州区疾病预防控制中心张掖市疾病预防控制中心 | 达标 | 无 | 无 |
| 甘州区 | 甘州区顺祥名苑10-2301室 | 张掖市源泽供水有限责任公司 | 城市 | 2024年9月5日 | 甘州区疾病预防控制中心 | 2024年9月5日 | 甘州区疾病预防控制中心张掖市疾病预防控制中心 | 达标 | 无 | 无 |
| 甘州区 | 甘州区宁和园B区31-1-1001室 | 张掖市源泽供水有限责任公司 | 城市 | 2024年9月5日 | 甘州区疾病预防控制中心 | 2024年9月5日 | 甘州区疾病预防控制中心张掖市疾病预防控制中心 | 达标 | 无 | 无 |
| 甘州区 | 甘州区富来登酒店厨房 | 张掖市源泽供水有限责任公司 | 城市 | 2024年9月5日 | 甘州区疾病预防控制中心 | 2024年9月5日 | 甘州区疾病预防控制中心张掖市疾病预防控制中心 | 达标 | 无 | 无 |
| 甘州区 | 甘州区恒泰养老基地厨房 | 张掖市源泽供水有限责任公司 | 城市 | 2024年9月5日 | 甘州区疾病预防控制中心 | 2024年9月5日 | 甘州区疾病预防控制中心张掖市疾病预防控制中心 | 达标 | 无 | 无 |
| 甘州区 | 甘州区北辰中心厨房 | 张掖市源泽供水有限责任公司 | 城市 | 2024年9月5日 | 甘州区疾病预防控制中心 | 2024年9月5日 | 甘州区疾病预防控制中心张掖市疾病预防控制中心 | 达标 | 无 | 无 |
| 甘州区 | 甘州区外贸局家属院辣欢麻辣烫 | 张掖市源泽供水有限责任公司 | 城市 | 2024年9月5日 | 甘州区疾病预防控制中心 | 2024年9月5日 | 甘州区疾病预防控制中心张掖市疾病预防控制中心 | 达标 | 无 | 无 |
| 甘州区 | 甘州区润湖假日酒店6楼厨房 | 张掖市源泽供水有限责任公司 | 城市 | 2024年9月5日 | 甘州区疾病预防控制中心 | 2024年9月5日 | 甘州区疾病预防控制中心张掖市疾病预防控制中心 | 达标 | 无 | 无 |
| 甘州区 | 甘州区七霞幼儿园厨房 | 张掖市源泽供水有限责任公司 | 城市 | 2024年9月5日 | 甘州区疾病预防控制中心 | 2024年9月5日 | 甘州区疾病预防控制中心张掖市疾病预防控制中心 | 达标 | 无 | 无 |
| 甘州区 | 甘州区北环路华莱士后厨 | 张掖市源泽供水有限责任公司 | 城市 | 2024年9月5日 | 甘州区疾病预防控制中心 | 2024年9月5日 | 甘州区疾病预防控制中心张掖市疾病预防控制中心 | 达标 | 无 | 无 |
| 甘州区 | 甘州区人民医院七楼水房 | 张掖市源泽供水有限责任公司 | 城市 | 2024年9月5日 | 甘州区疾病预防控制中心 | 2024年9月5日 | 甘州区疾病预防控制中心张掖市疾病预防控制中心 | 达标 | 无 | 无 |
| 甘州区 | 甘州区金阳大厦5楼8506房间 | 张掖市源泽供水有限责任公司 | 城市 | 2024年9月5日 | 甘州区疾病预防控制中心 | 2024年9月5日 | 甘州区疾病预防控制中心张掖市疾病预防控制中心 | 达标 | 无 | 无 |
| 甘州区 | 甘州区西来寺云南过桥米线 | 张掖市源泽供水有限责任公司 | 城市 | 2024年9月5日 | 甘州区疾病预防控制中心 | 2024年9月5日 | 甘州区疾病预防控制中心张掖市疾病预防控制中心 | 达标 | 无 | 无 |

注：末梢水水质监测点位共 10个，二次供水水质监测点位 10个；监测项目：常规指标共38项。