附件2

**甘州区饮用水水质信息公开(2024年11月)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 区/县 | 监测点位地址 | 供水单位 | 采样类型 | 采样日期 | 采样单位 | 检测日期 | 检测单位 | 水质状态 | 超标项目及超标检测值 | 超标指标健康风险提示及安全饮水建议 |
| 甘州区 | 甘州区青松嘉园B区1-3-901室 | 张掖市源泽供水有限责任公司 | 城市 | 2024年11月1日 | 甘州区疾病预防控制中心 | 2024年11月1日 | 甘州区疾病预防控制中心 | 达标 | 无 | 无 |
| 甘州区 | 甘州区审计局一楼水房 | 张掖市源泽供水有限责任公司 | 城市 | 2024年11月1日 | 甘州区疾病预防控制中心 | 2024年11月1日 | 甘州区疾病预防控制中心 | 达标 | 无 | 无 |
| 甘州区 | 甘州区兰庭嘉园5-1-1001室 | 张掖市源泽供水有限责任公司 | 城市 | 2024年11月1日 | 甘州区疾病预防控制中心 | 2024年11月1日 | 甘州区疾病预防控制中心中心 | 达标 | 无 | 无 |
| 甘州区 | 甘州区皇庭国际小区6-1-802室 | 张掖市源泽供水有限责任公司 | 城市 | 2024年11月1日 | 甘州区疾病预防控制中心 | 2024年11月1日 | 甘州区疾病预防控制中心 | 达标 | 无 | 无 |
| 甘州区 | 甘州区蓝山公馆六期10-2-801室 | 张掖市源泽供水有限责任公司 | 城市 | 2024年11月1日 | 甘州区疾病预防控制中心 | 2024年11月1日 | 甘州区疾病预防控制中心 | 达标 | 无 | 无 |
| 甘州区 | 甘州区金源馨居小区门店甘州揪片子店厨房 | 张掖市源泽供水有限责任公司 | 城市 | 2024年11月1日 | 甘州区疾病预防控制中心 | 2024年11月1日 | 甘州区疾病预防控制中心 | 达标 | 无 | 无 |
| 甘州区 | 张掖市民政局6楼水房 | 张掖市源泽供水有限责任公司 | 城市 | 2024年11月1日 | 甘州区疾病预防控制中心 | 2024年11月1日 | 甘州区疾病预防控制中心 | 达标 | 无 | 无 |
| 甘州区 | 甘州区甘州中学1楼食堂 | 张掖市源泽供水有限责任公司 | 城市 | 2024年11月1日 | 甘州区疾病预防控制中心 | 2024年11月1日 | 甘州区疾病预防控制中心 | 达标 | 无 | 无 |
| 甘州区 | 甘州区文庭苑小区7-2-1401室 | 张掖市源泽供水有限责任公司 | 城市 | 2024年11月1日 | 甘州区疾病预防控制中心 | 2024年11月1日 | 甘州区疾病预防控制中心 | 达标 | 无 | 无 |
| 甘州区 | 甘州区西街小学教学楼1楼水房 | 张掖市源泽供水有限责任公司 | 城市 | 2024年11月1日 | 甘州区疾病预防控制中心 | 2024年11月1日 | 甘州区疾病预防控制中心 | 达标 | 无 | 无 |
| 甘州区 | 甘州区新闻大厦16楼张掖彬原商贸有限公司 | 张掖市源泽供水有限责任公司 | 城市 | 2024年11月1日 | 甘州区疾病预防控制中心 | 2024年11月1日 | 甘州区疾病预防控制中心 | 达标 | 无 | 无 |
| 甘州区 | 甘州区御景华庭小区5-1-1001室 | 张掖市源泽供水有限责任公司 | 城市 | 2024年11月1日 | 甘州区疾病预防控制中心 | 2024年11月1日 | 甘州区疾病预防控制中心 | 达标 | 无 | 无 |
| 甘州区 | 甘州区东安家园小区门房 | 张掖市源泽供水有限责任公司 | 城市 | 2024年11月1日 | 甘州区疾病预防控制中心 | 2024年11月1日 | 甘州区疾病预防控制中心 | 达标 | 无 | 无 |
| 甘州区 | 甘州区张火路新园幼儿园厨房 | 张掖市源泽供水有限责任公司 | 城市 | 2024年11月1日 | 甘州区疾病预防控制中心 | 2024年11月1日 | 甘州区疾病预防控制中心 | 达标 | 无 | 无 |
| 甘州区 | 甘州区金沙苑小区86号香满园牛肉面 | 张掖市源泽供水有限责任公司 | 城市 | 2024年11月1日 | 甘州区疾病预防控制中心 | 2024年11月1日 | 甘州区疾病预防控制中心 | 达标 | 无 | 无 |
| 甘州区 | 甘州区颐苑小区门店麦多馅饼店 | 张掖市源泽供水有限责任公司 | 城市 | 2024年11月1日 | 甘州区疾病预防控制中心 | 2024年11月1日 | 甘州区疾病预防控制中心 | 达标 | 无 | 无 |
| 甘州区 | 河西学院附属张掖人民医院15楼心胸外科水房 | 张掖市源泽供水有限责任公司 | 城市 | 2024年11月1日 | 甘州区疾病预防控制中心 | 2024年11月1日 | 甘州区疾病预防控制中心 | 达标 | 无 | 无 |
| 甘州区 | 甘州区丝路春酒厂家属院1-1-101室 | 张掖市源泽供水有限责任公司 | 城市 | 2024年11月1日 | 甘州区疾病预防控制中心 | 2024年11月1日 | 甘州区疾病预防控制中心 | 达标 | 无 | 无 |
| 甘州区 | 甘州区南大街华源名烟名酒店 | 张掖市源泽供水有限责任公司 | 城市 | 2024年11月1日 | 甘州区疾病预防控制中心 | 2024年11月1日 | 甘州区疾病预防控制中心 | 达标 | 无 | 无 |
| 甘州区 | 甘州区飞天假日酒店10楼1002房间 | 张掖市源泽供水有限责任公司 | 城市 | 2024年11月1日 | 甘州区疾病预防控制中心 | 2024年11月1日 | 甘州区疾病预防控制中心 | 达标 | 无 | 无 |

注：末梢水水质监测点位共 10个，二次供水水质监测点位 10个；监测项目：常规指标共38 项。