附件2

**甘州区饮用水水质信息公开（2024年12月）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 区/县 | 监测点位地址 | 供水单位 | 采样类型 | 采样日期 | 采样单位 | 检测日期 | 检测单位 | 水质状态 | 超标项目及超标检测值 | 超标指标健康风险提示及安全饮水建议 |
| 甘州区 | 甘州区润湖丽居5-1-1201室 | 张掖市源泽供水有限责任公司 | 城市 | 2024年12月9日 | 甘州区疾病预防控制中心 | 2024年12月9日 | 甘州区疾病预防控制中心 | 达标 | 无 | 无 |
| 甘州区 | 甘州区东盘旋路一家鲜面馆 | 张掖市源泽供水有限责任公司 | 城市 | 2024年12月9日 | 甘州区疾病预防控制中心 | 2024年12月9日 | 甘州区疾病预防控制中心 | 达标 | 无 | 无 |
| 甘州区 | 甘州区大衙门街电信局家属楼门店（福利彩票） | 张掖市源泽供水有限责任公司 | 城市 | 2024年12月9日 | 甘州区疾病预防控制中心 | 2024年12月9日 | 甘州区疾病预防控制中心 | 达标 | 无 | 无 |
| 甘州区 | 甘州区花园小区门房 | 张掖市源泽供水有限责任公司 | 城市 | 2024年12月9日 | 甘州区疾病预防控制中心 | 2024年12月9日 | 甘州区疾病预防控制中心 | 达标 | 无 | 无 |
| 甘州区 | 甘州区名门首府西区2-1-702室 | 张掖市源泽供水有限责任公司 | 城市 | 2024年12月9日 | 甘州区疾病预防控制中心 | 2024年12月9日 | 甘州区疾病预防控制中心 | 达标 | 无 | 无 |
| 甘州区 | 甘州区新乐小区南门唐军酿皮店 | 张掖市源泽供水有限责任公司 | 城市 | 2024年12月9日 | 甘州区疾病预防控制中心 | 2024年12月9日 | 甘州区疾病预防控制中心 | 达标 | 无 | 无 |
| 甘州区 | 河西学院附属张掖人民医院内科10楼全科医学水房 | 张掖市源泽供水有限责任公司 | 城市 | 2024年12月9日 | 甘州区疾病预防控制中心 | 2024年12月9日 | 甘州区疾病预防控制中心 | 达标 | 无 | 无 |
| 甘州区 | 河西学院附属二院门诊口腔科 | 张掖市源泽供水有限责任公司 | 城市 | 2024年12月9日 | 甘州区疾病预防控制中心 | 2024年12月9日 | 甘州区疾病预防控制中心 | 达标 | 无 | 无 |
| 甘州区 | 甘州区祥和丽居1-2-2001室 | 张掖市源泽供水有限责任公司 | 城市 | 2024年12月9日 | 甘州区疾病预防控制中心 | 2024年12月9日 | 甘州区疾病预防控制中心 | 达标 | 无 | 无 |
| 甘州区 | 甘州区南环路张掖市城运公共交通有限责任公司 | 张掖市源泽供水有限责任公司 | 城市 | 2024年12月9日 | 甘州区疾病预防控制中心 | 2024年12月9日 | 甘州区疾病预防控制中心 | 达标 | 无 | 无 |
| 甘州区 | 甘州区新世纪小区A区4-1702室 | 张掖市源泽供水有限责任公司 | 城市 | 2024年12月9日 | 甘州区疾病预防控制中心 | 2024年12月9日 | 甘州区疾病预防控制中心 | 达标 | 无 | 无 |
| 甘州区 | 甘州区吉祥苑小区门房 | 张掖市源泽供水有限责任公司 | 城市 | 2024年12月9日 | 甘州区疾病预防控制中心 | 2024年12月9日 | 甘州区疾病预防控制中心 | 达标 | 无 | 无 |
| 甘州区 | 甘州区宁和园A区41-2-1102室 | 张掖市源泽供水有限责任公司 | 城市 | 2024年12月10日 | 甘州区疾病预防控制中心 | 2024年12月10日 | 甘州区疾病预防控制中心 | 达标 | 无 | 无 |
| 甘州区 | 甘州区颐景嘉园2-3-1402室 | 张掖市源泽供水有限责任公司 | 城市 | 2024年12月10日 | 甘州区疾病预防控制中心 | 2024年12月10日 | 甘州区疾病预防控制中心 | 达标 | 无 | 无 |
| 甘州区 | 甘州区滨河新区孙记饭店8415房 | 张掖市源泽供水有限责任公司 | 城市 | 2024年12月10日 | 甘州区疾病预防控制中心 | 2024年12月10日 | 甘州区疾病预防控制中心 | 达标 | 无 | 无 |
| 甘州区 | 甘州区天源小区晴雨烟酒部 | 张掖市源泽供水有限责任公司 | 城市 | 2024年12月10日 | 甘州区疾病预防控制中心 | 2024年12月10日 | 甘州区疾病预防控制中心 | 达标 | 无 | 无 |
| 甘州区 | 甘州区甘州府城11-1-101室 | 张掖市源泽供水有限责任公司 | 城市 | 2024年12月10日 | 甘州区疾病预防控制中心 | 2024年12月10日 | 甘州区疾病预防控制中心 | 达标 | 无 | 无 |
| 甘州区 | 甘州区御墅珑湾物业二楼水房 | 张掖市源泽供水有限责任公司 | 城市 | 2024年12月10日 | 甘州区疾病预防控制中心 | 2024年12月10日 | 甘州区疾病预防控制中心 | 达标 | 无 | 无 |
| 甘州区 | 甘州区嘉和苑小区3号楼1003房间 | 张掖市源泽供水有限责任公司 | 城市 | 2024年12月10日 | 甘州区疾病预防控制中心 | 2024年12月10日 | 甘州区疾病预防控制中心 | 达标 | 无 | 无 |
| 甘州区 | 甘州区锦绣南苑4-2-1001室 | 张掖市源泽供水有限责任公司 | 城市 | 2024年12月10日 | 甘州区疾病预防控制中心 | 2024年12月10日 | 甘州区疾病预防控制中心 | 达标 | 无 | 无 |

注：末梢水水质监测点位共 10个，二次供水水质监测点位 10个；监测项目：常规指标共38 项。