附件2

**甘州区饮用水水质信息公开(2025年2月)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **区/县** | **监测点****位地址** | **供水****单位** | **采样****类型** | **采样****日期** | **采样****单位** | **检测日期** | **检测单位** | **水质状态** | **超标项目****及超标检测值** | **超标指标健康风险提示及安全饮水建议** |
| 甘州区 | 甘州区宁和园B区门店中国联通5G服务站 | 张掖市源泽供水有限责任公司 | 城市 | 2025年2月7日 | 甘州区疾病预防控制中心 | 2025年2月7日 | 甘州区疾病预防控制中心 | 达标 | 无 | 无 |
| 甘州区 | 甘州区南环路泰安社区卫生服务站 | 张掖市源泽供水有限责任公司 | 城市 | 2025年2月7日 | 甘州区疾病预防控制中心 | 2025年2月7日 | 甘州区疾病预防控制中心 | 达标 | 无 | 无 |
| 甘州区 | 甘州区东环路顺和缘老北京布鞋店 | 张掖市源泽供水有限责任公司 | 城市 | 2025年2月7日 | 甘州区疾病预防控制中心 | 2025年2月7日 | 甘州区疾病预防控制中心 | 达标 | 无 | 无 |
| 甘州区 | 甘州区甘州巷子山丹炒拨拉后厨 | 张掖市源泽供水有限责任公司 | 城市 | 2025年2月7日 | 甘州区疾病预防控制中心 | 2025年2月7日 | 甘州区疾病预防控制中心 | 达标 | 无 | 无 |
| 甘州区 | 甘州区富民小区门房 | 张掖市源泽供水有限责任公司 | 城市 | 2025年2月7日 | 甘州区疾病预防控制中心 | 2025年2月7日 | 甘州区疾病预防控制中心 | 达标 | 无 | 无 |
| 甘州区 | 甘州区御墅珑湾物业办公楼2楼水房 | 张掖市源泽供水有限责任公司 | 城市 | 2025年2月7日 | 甘州区疾病预防控制中心 | 2025年2月7日 | 甘州区疾病预防控制中心 | 达标 | 无 | 无 |
| 甘州区 | 张掖保安公司后厨 | 张掖市源泽供水有限责任公司 | 城市 | 2025年2月7日 | 甘州区疾病预防控制中心 | 2025年2月7日 | 甘州区疾病预防控制中心 | 达标 | 无 | 无 |
| 甘州区 | 甘州区张火公路189号新园小区天味麻辣烫 | 张掖市源泽供水有限责任公司 | 城市 | 2025年2月7日 | 甘州区疾病预防控制中心 | 2025年2月7日 | 甘州区疾病预防控制中心 | 达标 | 无 | 无 |
| 甘州区 | 甘州区西环路成都名火锅后厨 | 张掖市源泽供水有限责任公司 | 城市 | 2025年2月7日 | 甘州区疾病预防控制中心 | 2025年2月7日 | 甘州区疾病预防控制中心 | 达标 | 无 | 无 |
| 甘州区 | 甘州区卫生健康局1楼水房 | 张掖市源泽供水有限责任公司 | 城市 | 2025年2月7日 | 甘州区疾病预防控制中心 | 2025年2月7日 | 甘州区疾病预防控制中心 | 达标 | 无 | 无 |
| 甘州区 | 张掖市科学技术局7楼水房 | 张掖市源泽供水有限责任公司 | 城市 | 2025年2月7日 | 甘州区疾病预防控制中心 | 2025年2月7日 | 甘州区疾病预防控制中心 | 达标 | 无 | 无 |
| 甘州区 | 甘州区馨宇丽都A区6-4-801室 | 张掖市源泽供水有限责任公司 | 城市 | 2025年2月7日 | 甘州区疾病预防控制中心 | 2025年2月7日 | 甘州区疾病预防控制中心 | 达标 | 无 | 无 |
| 甘州区 | 甘州区广播电视台9楼水房 | 张掖市源泽供水有限责任公司 | 城市 | 2025年2月7日 | 甘州区疾病预防控制中心 | 2025年2月7日 | 甘州区疾病预防控制中心 | 达标 | 无 | 无 |
| 甘州区 | 甘州区金安润园17-2-801室 | 张掖市源泽供水有限责任公司 | 城市 | 2025年2月7日 | 甘州区疾病预防控制中心 | 2025年2月7日 | 甘州区疾病预防控制中心 | 达标 | 无 | 无 |
| 甘州区 | 甘州区西关海小区18-1-2501室 | 张掖市源泽供水有限责任公司 | 城市 | 2025年2月7日 | 甘州区疾病预防控制中心 | 2025年2月7日 | 甘州区疾病预防控制中心 | 达标 | 无 | 无 |
| 甘州区 | 甘州区金安水乡7-1-1101室 | 张掖市源泽供水有限责任公司 | 城市 | 2025年2月7日 | 甘州区疾病预防控制中心 | 2025年2月7日 | 甘州区疾病预防控制中心 | 达标 | 无 | 无 |
| 甘州区 | 甘州区丹马小区C3-1-601室 | 张掖市源泽供水有限责任公司 | 城市 | 2025年2月7日 | 甘州区疾病预防控制中心 | 2025年2月7日 | 甘州区疾病预防控制中心 | 达标 | 无 | 无 |
| 甘州区 | 甘州区北兴家园1-1-702室 | 张掖市源泽供水有限责任公司 | 城市 | 2025年2月7日 | 甘州区疾病预防控制中心 | 2025年2月7日 | 甘州区疾病预防控制中心 | 达标 | 无 | 无 |
| 甘州区 | 甘州区恒基万小区1-1-1001室 | 张掖市源泽供水有限责任公司 | 城市 | 2025年2月7日 | 甘州区疾病预防控制中心 | 2025年2月7日 | 甘州区疾病预防控制中心 | 达标 | 无 | 无 |
| 甘州区 | 甘州区毓秀花园7-3-202室 | 张掖市源泽供水有限责任公司 | 城市 | 2025年2月7日 | 甘州区疾病预防控制中心 | 2025年2月7日 | 甘州区疾病预防控制中心 | 达标 | 无 | 无 |

注：末梢水水质监测点位共 10个，二次供水水质监测点位 10个；监测项目：常规指标共37 项。