附件2

**甘州区饮用水水质信息公开(2025年3月)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **区/县** | **监测点**  **位地址** | **供水**  **单位** | **采样**  **类型** | **采样**  **日期** | **采样**  **单位** | **检测日期** | **检测单位** | **水质状态** | **超标项目**  **及超标检测值** | **超标指标健康风险提示及安全饮水建议** |
| 甘州区 | 张掖一中食堂后厨 | 张掖市源泽供水有限责任公司 | 城市 | 2025年3月3日 | 甘州区疾病预防控制中心 | 2025年3月3日 | 甘州区疾病预防控制中心 | 达标 | 无 | 无 |
| 甘州区 | 张掖一中食堂后厨 | 张掖市源泽供水有限责任公司 | 城市 | 2025年3月3日 | 甘州区疾病预防控制中心 | 2025年3月3日 | 甘州区疾病预防控制中心 | 达标 | 无 | 无 |
| 甘州区 | 甘州区交警大队3楼水房 | 张掖市源泽供水有限责任公司 | 城市 | 2025年3月3日 | 甘州区疾病预防控制中心 | 2025年3月3日 | 甘州区疾病预防控制中心  中心 | 达标 | 无 | 无 |
| 甘州区 | 张掖体校食堂后厨 | 张掖市源泽供水有限责任公司 | 城市 | 2025年3月3日 | 甘州区疾病预防控制中心 | 2025年3月3日 | 甘州区疾病预防控制中心 | 达标 | 无 | 无 |
| 甘州区 | 甘州区南关学校正德楼1楼水房 | 张掖市源泽供水有限责任公司 | 城市 | 2025年3月3日 | 甘州区疾病预防控制中心 | 2025年3月3日 | 甘州区疾病预防控制中心 | 达标 | 无 | 无 |
| 甘州区 | 甘州区丽景名苑小区2-2-401室 | 张掖市源泽供水有限责任公司 | 城市 | 2025年3月3日 | 甘州区疾病预防控制中心 | 2025年3月3日 | 甘州区疾病预防控制中心 | 达标 | 无 | 无 |
| 甘州区 | 甘州区西街西站社区办事处2楼水房 | 张掖市源泽供水有限责任公司 | 城市 | 2025年3月3日 | 甘州区疾病预防控制中心 | 2025年3月3日 | 甘州区疾病预防控制中心 | 达标 | 无 | 无 |
| 甘州区 | 河西学院门店（华莱士汉堡店后厨） | 张掖市源泽供水有限责任公司 | 城市 | 2025年3月3日 | 甘州区疾病预防控制中心 | 2025年3月3日 | 甘州区疾病预防控制中心 | 达标 | 无 | 无 |
| 甘州区 | 张掖市特殊职业学校餐厅后厨 | 张掖市源泽供水有限责任公司 | 城市 | 2025年3月3日 | 甘州区疾病预防控制中心 | 2025年3月3日 | 甘州区疾病预防控制中心 | 达标 | 无 | 无 |
| 甘州区 | 甘州区第六幼儿园厨房 | 张掖市源泽供水有限责任公司 | 城市 | 2025年3月3日 | 甘州区疾病预防控制中心 | 2025年3月3日 | 甘州区疾病预防控制中心 | 达标 | 无 | 无 |
| 甘州区 | 甘州区甘泉街小学教学楼1楼水房 | 张掖市源泽供水有限责任公司 | 城市 | 2025年3月3日 | 甘州区疾病预防控制中心 | 2025年3月3日 | 甘州区疾病预防控制中心 | 达标 | 无 | 无 |
| 甘州区 | 甘州区金源大酒店7楼703房间 | 张掖市源泽供水有限责任公司 | 城市 | 2025年3月3日 | 甘州区疾病预防控制中心 | 2025年3月3日 | 甘州区疾病预防控制中心 | 达标 | 无 | 无 |
| 甘州区 | 甘州区供电家苑A单元-1102室 | 张掖市源泽供水有限责任公司 | 城市 | 2025年3月3日 | 甘州区疾病预防控制中心 | 2025年3月3日 | 甘州区疾病预防控制中心 | 达标 | 无 | 无 |
| 甘州区 | 甘州区御景国际酒店1800房间 | 张掖市源泽供水有限责任公司 | 城市 | 2025年3月3日 | 甘州区疾病预防控制中心 | 2025年3月3日 | 甘州区疾病预防控制中心 | 达标 | 无 | 无 |
| 甘州区 | 甘州区东方明珠9-1201室 | 张掖市源泽供水有限责任公司 | 城市 | 2025年3月3日 | 甘州区疾病预防控制中心 | 2025年3月3日 | 甘州区疾病预防控制中心 | 达标 | 无 | 无 |
| 甘州区 | 张掖市自然资源局7楼水房 | 张掖市源泽供水有限责任公司 | 城市 | 2025年3月3日 | 甘州区疾病预防控制中心 | 2025年3月3日 | 甘州区疾病预防控制中心 | 达标 | 无 | 无 |
| 甘州区 | 甘州区政府14楼水房 | 张掖市源泽供水有限责任公司 | 城市 | 2025年3月3日 | 甘州区疾病预防控制中心 | 2025年3月3日 | 甘州区疾病预防控制中心 | 达标 | 无 | 无 |
| 甘州区 | 甘州区千玺丝路酒店15楼1510房间 | 张掖市源泽供水有限责任公司 | 城市 | 2025年3月3日 | 甘州区疾病预防控制中心 | 2025年3月3日 | 甘州区疾病预防控制中心 | 达标 | 无 | 无 |
| 甘州区 | 甘州区崇圣润府5-2-1001室 | 张掖市源泽供水有限责任公司 | 城市 | 2025年3月3日 | 甘州区疾病预防控制中心 | 2025年3月3日 | 甘州区疾病预防控制中心 | 达标 | 无 | 无 |
| 甘州区 | 甘州区顺祥明苑1-2-1903室 | 张掖市源泽供水有限责任公司 | 城市 | 2025年3月3日 | 甘州区疾病预防控制中心 | 2025年3月3日 | 甘州区疾病预防控制中心 | 达标 | 无 | 无 |

注：末梢水水质监测点位共 10个，二次供水水质监测点位 10个；监测项目：常规指标共37 项。