## sheet1
张掖市甘州区2026年一季度分布式光伏可开放容量变电站主变设备明细清单
序号 | 所属县 | 设备名称 | 评估等级 | 可开放容量(MW) | 承载力(MW) | 电压等级
1 | 甘州区 | 110千伏龙首变电站110千伏龙首变电站2# | 绿 | 41.1350 | 41.14 | 110kV
2 | 甘州区 | 110千伏龙首变电站110千伏龙首变电站1# | 绿 | 39.8251 | 40.98 | 110kV
3 | 甘州区 | 110千伏绿洲变电站110千伏绿洲变电站2# | 绿 | 3.6529 | 41.05 | 110kV
4 | 甘州区 | 110千伏绿洲变电站110千伏绿洲变电站1# | 绿 | 3.6529 | 41.36 | 110kV
5 | 甘州区 | 110千伏白塔变电站110千伏白塔变电站2# | 绿 | 41.2086 | 41.30 | 110kV
6 | 甘州区 | 110千伏白塔变电站110千伏白塔变电站1# | 绿 | 35.9909 | 42.04 | 110kV
7 | 甘州区 | 110千伏园艺变电站110千伏园艺变电站1# | 绿 | 41.3817 | 41.49 | 110kV
8 | 甘州区 | 110kV黑开变电站110KV黑开变电站2# | 黄 | 35.9909 | 40.11 | 110kV
9 | 甘州区 | 110kV黑开变电站110KV黑开变电站1# | 黄 | 35.1650 | 40.08 | 110kV
10 | 甘州区 | 110kV火车站变电站110KV火车站变电站2# | 绿 | 40.0420 | 41.48 | 110kV
11 | 甘州区 | 110kV火车站变电站110KV火车站变电站1# | 绿 | 40.1131 | 41.43 | 110kV
12 | 甘州区 | 110kV新墩变电站110KV新墩变电站2# | 绿 | 35.9909 | 41.48 | 110kV
13 | 甘州区 | 110kV新墩变电站110KV新墩变电站1# | 绿 | 35.9909 | 41.38 | 110kV
14 | 甘州区 | 110kV平原堡变电站2号主变压器 | 绿 | 35.9909 | 41.47 | 110kV
15 | 甘州区 | 110kV平原堡变电站110KV平原堡变电站1# | 绿 | 31.0597 | 33.33 | 110kV
16 | 甘州区 | 110kV城南变电站110KV城南变电站2# | 绿 | 35.9909 | 41.08 | 110kV
17 | 甘州区 | 110kV城南变电站110KV城南变电站1# | 绿 | 35.7540 | 42.03 | 110kV
18 | 甘州区 | 110kV上秦变电站110KV上秦变电站2# | 绿 | 22.7958 | 27.26 | 110kV
19 | 甘州区 | 110kV上秦变电站110KV上秦变电站1# | 绿 | 25.8491 | 26.86 | 110kV
20 | 甘州区 | 靖安变电站靖安变电站2# | 绿 | 2.0997 | 2.71 | 35kV
21 | 甘州区 | 靖安变电站靖安变电站1# | 绿 | 4.7245 | 5.34 | 35kV
22 | 甘州区 | 花寨变电站花寨变电站2# | 绿 | 1.9211 | 2.57 | 35kV
23 | 甘州区 | 花寨变电站花寨变电站1# | 绿 | 1.9211 | 2.57 | 35kV
24 | 甘州区 | 老寺庙变电站老寺庙变电站2# | 黄 | 7.0352 | 8.10 | 35kV
25 | 甘州区 | 老寺庙变电站老寺庙变电站1# | 黄 | 3.0494 | 4.11 | 35kV
26 | 甘州区 | 碱滩变电站碱滩变电站2# | 绿 | 7.5501 | 8.17 | 35kV
27 | 甘州区 | 碱滩变电站碱滩变电站1# | 绿 | 5.9493 | 6.57 | 35kV
28 | 甘州区 | 石岗墩变电站石岗墩变电站2# | 绿 | 8.2159 | 8.22 | 35kV
29 | 甘州区 | 石岗墩变电站石岗墩变电站1# | 绿 | 8.2253 | 8.23 | 35kV
30 | 甘州区 | 沙井变电站沙井变电站2# | 绿 | 8.1067 | 8.23 | 35kV
31 | 甘州区 | 沙井变电站沙井变电站1# | 绿 | 6.4690 | 6.59 | 35kV
32 | 甘州区 | 明永变电站明永变电站2# | 绿 | 4.9429 | 5.29 | 35kV
33 | 甘州区 | 明永变电站明永变电站1# | 绿 | 4.9385 | 5.28 | 35kV
34 | 甘州区 | 廿里堡变电站廿里堡变电站2# | 绿 | 3.6529 | 8.15 | 35kV
35 | 甘州区 | 廿里堡变电站廿里堡变电站1# | 绿 | 3.3168 | 3.43 | 35kV
36 | 甘州区 | 小满变电站小满变电站2# | 绿 | 6.9231 | 8.37 | 35kV
37 | 甘州区 | 小满变电站小满变电站1# | 绿 | 6.9147 | 8.37 | 35kV
38 | 甘州区 | 小河变电站小河变电站2# | 绿 | 8.1035 | 8.10 | 35kV
39 | 甘州区 | 小河变电站小河变电站1# | 绿 | 7.8566 | 8.10 | 35kV
40 | 甘州区 | 和平变电站和平变电站2# | 绿 | 3.6529 | 5.22 | 35kV
41 | 甘州区 | 和平变电站和平变电站1# | 绿 | 3.6529 | 8.24 | 35kV
42 | 甘州区 | 党寨变电站党寨变电站2# | 绿 | 3.6529 | 8.31 | 35kV
43 | 甘州区 | 党寨变电站党寨变电站1# | 绿 | 3.6529 | 8.30 | 35kV
44 | 甘州区 | 光明变电站光明变电站2# | 黄 | 2.5251 | 4.19 | 35kV
45 | 甘州区 | 光明变电站光明变电站1# | 黄 | 6.5463 | 8.21 | 35kV
46 | 甘州区 | 三闸变电站三闸变电站2# | 绿 | 3.4012 | 4.16 | 35kV
47 | 甘州区 | 三闸变电站三闸变电站1# | 绿 | 5.8630 | 6.63 | 35kV
48 | 甘州区 | 35kV滨河变电站35kV滨河变电站2# | 绿 | 10.1006 | 10.10 | 35kV
49 | 甘州区 | 35kV滨河变电站35kV滨河变电站1# | 绿 | 10.0953 | 10.10 | 35kV